- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 02 октября 2014 года | № 962 |
| --- | --- |

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия управляющих компаний, тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории муниципального образования «Онежское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия управляющих компаний, тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории муниципального образования «Онежское».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте муниципального образования «Онежский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» Родионова А.Ю.

| Глава муниципального образования | С.Е. Омегова |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 02 октября 2014 года № 962

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия управляющих

компаний тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории  муниципального образования «Онежское»

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Онега-Водоканал» | Архангельская область г.Онега пр.Ленина 96а (81839) 7-14-92 Диспетчер+7 9115857039 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Юридический адрес/ фактический адрес | Телефон диспетчерской службы | ФИО руководителя | Телефон, факс | Е-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Онега-Энергия» | 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Гутина, д. 2./г. Онега, пр. Октябрьский . д. 192а | 72636 | Генеральный директор - Петренко Александр Николаевич | (881839) 78218, Ф. 71965 | petrenko.en@gmail.com |
| 2 | ОАО «Онежский ЛДК» | 164840, Архангельская обл., г. Онега, ул. Гутина, д. 2. | 29293 | Исполнительный директор Игрицкий Сергей Тихонович | (881839) 77145, ф. 77148 |  |
| 3 | ФБУ ИК-16 УФСИН по Архангельской области | 164840, Архенгельская обл., г. Онега |  | Начальник Макаренко Василий Михайлович | (881839) 72305/ ф.71279 | ik16@ufsin29.ru |
| 4 | ООО «ПКТС» | 164840, Архангельская обл., г. Онега, пр. Ленина, д. 169 | 73401 | Директор- Масленников Алексей Николаевич | (881839) 76294, Ф.76295 | dirpkts@mail.ru |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 4 часа |

3. Схема взаимодействия и управления привлекаемыми силами и средствами

# при ликвидации аварийных ситуаций и ЧС на объектах жизнеобеспечения населения

Районная КЧС и ПБ

7-10-42

Оперативный дежурный ЕДДС

005, 7-10-13

Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе

7-20-38

# ОМВД  по Онежскому району

02,  7-13-83

ОДС

ЗАО «Агростройсервис»

7-74-54

# ОДС

МУП «ОКП»

7-35-08

# ОДС

ООО «ПКТС»

7-34-01

# ГБУЗ

Онежская ЦРБ

03

# ОДС

ОАО «Онега-Энергия»

7-26-36

Дежурный

ООО «Онега-Водоканал» 9115657039

Аварийно-технические бригады

предприятий ЖКХ

МО «Онежское»

# Диспетчер

Онежского РЭС

7-39-33

Дежурный УЭ-11 АФ ОАО «СЗТ»

7-22-56

# ОДС

Онежского филиала ОАО «Архоблгаз»

04, 7-11-33

4. Порядок действий администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»»,

ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний

при угрозе и возникновении аварий и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Оповещение и передача инфор-мации о возникновении ава-рийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ и ресурсоснабжающих предприятий | Управляющие компании г.Онега ресурсоснабжающие предприятия, собственники и наниматели жилых помещений | ЕДДС , тел. 005, (81839) 7-10-13 |  | В соответствии с регламентом |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Управляющие компании г.Онега, ресурсоснабжающие предприятия, собственники и наниматели жилых помещений | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 |  | В соответствии с регламентом |
| 3 | Доклад о ликвидации аварий-ной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Управляющие компании г.Онега, ресурсоснабжающие предприятия, собственники и наниматели жилых помещений | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 |  | В соответствии с регламентом |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Управляющие компании г.Онега, ресурсоснабжающие предприятия, собственники и наниматели жилых помещений | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 | В соответствии с регламентом |  |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» , (81839) 71013 |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкрет-ной ситуации, плана локали-зации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Управляющие компании г.Онега ресурсоснабжающие предприятия, администрация муниципального «Онежский муниципальный район» | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 | В соответствии с регламентом |  |
| 4 | Организация работы оперативного штаба | Глава муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 | В соответствии с регламентом |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Начальник отдела по делам ГО ЧС и ПБ администрации МО «Онежский муниципальный район» | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Управляющие компании г.Онега, ресурсоснабжающие предприятия, собственники и наниматели жилых помещений | . Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 | В соответствии с регламентом |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Управляющие компании г.Онега, ресурсоснабжающие предприятия, собственники и наниматели жилых помещений | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 | В соответствии с регламентом |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Управляющие компании г.Онега, ресурсоснабжающие предприятия, собственники и наниматели жилых помещений | Информирование ЕДДС тел. 005, (81839) 7-10-13 | В соответствии с регламентом |  |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Онежское» | Управляющие компании г.Онега, ресурсоснабжающие предприятия, собственники и наниматели жилых помещений | ЕДДС, тел. 005, (81839) 7-10-13 | Информирование ЕДДС |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории муниципального образования «Онежское» | ЕДДС | ЕДДС, тел. 005, (81839) 7-10-13 | Информирование ЕДДС |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний дополнительных сил и средств | Управляющие компании и ресурсоснабжающие предприятия г.Онега, | ЕДДС, тел. 005, (81839) 7-10-13 | Информирование ЕДДС |  |
| 4 | Доклад о готовности диспетчерских служб, ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний дополнительных сил и средств, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах энергетики и ЖКХ. | Управляющие компании и ресурсоснабжающие предприятия г.Онега. | ЕДДС, тел. 005, (81839) 7-10-13 | Информирование ЕДДС |  |

Схема организации управления, оповещения и связи

Глава администрации

МО «Онежский муниципальный район»

(81839)7-25-40

Ст. оперативнй дежурный ГКУ «ЦУКС МЧС России по Архангельской области»

(8182)65-17-07

КЧС и ПБ администрации МО  Онежский муниципальный район» (81839)7-25-40

Отдел ГО ЧС и МР администрации МО «Онежский муниципальный район» (81839)7-20-38

Дежурный  ЕДДС

администрации МО «Онежский муниципальный район»

(81839)7-10-13

ОМВД по Онежскому району

02, (81839)7-13-87

ГБУЗ

«Онежская ЦРБ

03, (81839)7-28-89

ОДС

МУП «ОКП»

(81839)7-56-21

ОДС

ОАО «Онега-Энергия»

(81839)7-26-36

Диспетчер

Онежского РЭС

(81839)7-39-33

ОДС Онежского филиала ОАО «Архоблгаз»

04, (81839)7-11-33

Дежурный УЭ-11

АФ ОАО «СЗТ»

(81839)7-22-56

ОДС

ЗАО «Агростройсервис»

(81839)7-74-54

ОДС

ООО «ПКТС»

(81839)7-34-01

Дежурный

ООО «Онега-Водоканал»

89115857039

Аварийно - технические бригады управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий

СИЛЫ И СРЕДСТВА

ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ