- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 10 сентября 2020 года | № 1134 |
| --- | --- |

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Онега – Водоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Онежское» на 2020 - 2049 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» статьей 43 Устава муниципального образования «Онежский муниципальный район», Уставом муниципального образования «Онежское»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Онега – Водоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Онежское» на 2020 - 2049 годы.

2. Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 29 августа 2018 года № 957/1 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Онега – Водоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Онежское» на 2019 - 2023 г.г.» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» Котлова С.Б.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                        И.И. Гришин

Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 10 сентября 2020 года № 1134

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью «Онега - Водоканал»

по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения

на территории муниципального образования «Онежское»

на 2020 - 2049 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Онега - Водоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Онежское» на 2020-2049г.г. (далее – инвестиционная программа) являются:

1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4. Концессионное соглашение от 03 сентября 2020 г. № 1.

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1. обеспечение доступности для потребителей города Онега услуг системы централизованного водоснабжения и водоотведения;

2. повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

3. приведение качества сточных вод в соответствие с установленными требованиями;

4. защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Задачи:

1. проектирование и строительство водовода от водозабора на р. Поньга до п. Легашевская с установкой 12 водоразборных колонок;

2. реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водовода с оз. Бол. Хайнозеро;

3. модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок);

4. реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса группового водозабора;

5. реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса водозабора на р. Поньга;

6. реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС).

2. Основные требования к инвестиционной программе.

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Инвестиционная программа должна содержать:

1. паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

-наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

-наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

-наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

-наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

-плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течении срока реализации инвестиционной программы;

2. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

3. перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

4. плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

5. график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

6. сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

7. расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

8. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

9. планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

10. отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

1. собственные средства предприятия (нормативная прибыль, учитываемая при установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения);

2. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

3. заемные ресурсы;

4. иные источники.

Перечень мероприятий инвестиционной программы:

1. Проектирование и строительство водовода от водозабора на р. Поньга до п. Легашевская с установкой 12 водоразборных колонок.

2. Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водовода с оз. Бол. Хайнозеро.

3. Модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок).

4. Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса группового водозабора.

5. Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса водозабора на р. Поньга.

6. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС).

Сроки реализации мероприятий и объемы финансирования:

| Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Проектирование и строительство водовода от водозабора на р.Поньга до п.Легашевская с установкой 12 водоразборных колонок | 2020-2021 г.г. | 7378,0 |
| 2. Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водовода с оз. Бол. Хайнозеро | 2022-2049 г.г. | 111653,0 |
| 3. Модернизация системы водоразбора (замена водоразборных колонок) | 2020-2023 г.г. | 12363,4 |
| 4. Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса группового водозабора | 2025-2034 г.г. | 26501,7 |
| 5. Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса водозабора на р. Поньга | 2035-2036 г.г. | 4607,3 |
| 6. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) | 2020-2025 г.г. | 206852,0 |
| ИТОГО: |  | 369355,4 |

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Онега-Водоканал» на 2020 — 2049 г.г.

| № п/п | Наименова-ние показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020/2035 | 2021/2036 | 2022/ 2037 | 2023/2038 | 2024/2039 | 2025/2040 | 2026/2041 | 2027/2042 | 2028/2043 | 2029/2044 | 2030/2045 | 2031/2046 | 2032/2047 | 2033/2048 | 2034/2049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 | 1,4/ 1,4 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 | 6,4/ 6,4 |
| 2 | показатели надежности и бесперебой-ности водоснабже-ния и водоотведе-ния | удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения | ед./ км | 0,40/ 0,38 | 0,40/ 0,38 | 0,40/ 0,38 | 0,39/ 0,37 | 0,39/ 0,37 | 0,39/ 0,37 | 0,39/ 0,37 | 0,39/ 0,37 | 0,39/ 0,37 | 0,39/ 0,36 | 0,39/ 0,36 | 0,38/ 0,36 | 0,38/ 0,36 | 0,38/ 0,36 | 0,38/ 0,35 |
|  |  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./ км | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 | 0,35/ 0,35 |
| 3 | показатели очистки сточных вод | доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения | % | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 |
|  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения | % | 100/ 0,0 | 100/ 0,0 | 100/ 0,0 | 100/ 0,0 | 100/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 | 0,0/ 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,9/ 11,5 | 14,2/ 11,4 | 13,4/ 11,4 | 12,7/ 11,3 | 12,7/ 11,3 | 11,8/ 11,2 | 11,8/ 11,2 | 11,8/ 11,1 | 11,7/ 11,1 | 11,7/ 11,0 | 11,6/ 11,0 | 11,6/ 10,9 | 11,6/ 10,9 | 11,5/ 10,8 | 11,5/ 10,8 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/ куб.м | 0,523/0,538 | 0,528/0,538 | 0,533/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 | 0,538/0,538 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб.м | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 | 0,026/0,026 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/ куб.м | 0,078/1,100 | 0,078/1,100 | 0,078/1,100 | 0,078/1,100 | 0,078/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 | 1,100/1,100 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/ куб.м | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 | 1,047/1,047 |

Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности ООО «Онега-Водоканал», которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Данные, используемые для установления показателя |  |  | Ед. изм. | Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | показатели качества питьевой воды |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  | % | 1,4 |
|  |  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  | % | 6,4 |
| 2 | показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  | удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  | ед./км | 0,35 |
|  |  |  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  | ед./км | 0,35 |
| 3 | показатели очистки сточных вод |  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения |  |  | % | 0 |
|  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения |  |  | % | 0 |
| 4 | показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  | доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  |  | % | 10,8 |
|  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть |  |  | кВт.ч/ куб.м | 0,026 |
|  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |  |  | кВт.ч/ куб.м | 0,538 |
|  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |  |  | кВт.ч/ куб.м | 1100,0 |
|  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  | кВт.ч/ куб.м | 1,047 |
| Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций инвестиционной программы ООО «Онега-ВК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2049 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Цель мероприятия |  |  |
| 1. |  | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса группового водозабора |  | 2025-2034 годы | Соблюдение режима охраны водозаборных сооружений, усиление защищенности объектов водоснабжения, защита объекта от террористических актов. |  |  |
| 2. |  | Реконструкция ограждения зоны санитарной охраны I пояса водозабора на р. Поньга |  | 2035-2036 годы | Соблюдение режима охраны водозаборных сооружений, усиление защищенности объектов водоснабжения, защита объекта от террористических актов. |  |  |
| 3. |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) г. Онега |  | 2020-2025 годы | Снижение риска чрезвычайных ситуаций и улучшение экологической обстановки. |  |  |