- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19 октября 2020 года | № 1376 |
| --- | --- |

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом

В связи с признанием открытого конкурса по управлению многоквартирным домом № 30а, расположенным по адресу г. Онега ул. Привокзальная несостоявшимся, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», Уставом муниципального образования «Онежский муниципальный район», Уставом муниципального образования «Онежское»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», имеющее лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и включенное в перечень организаций для управления многоквартирным домом № 30а по ул. Привокзальная, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация - управляющей организацией  многоквартирного  дома  на период проведения открытого конкурса и до вступления в силу договора управления, заключенного по результатам такого конкурса.

2. Директору общества с ограниченной ответственностью «Чистый город» Шихирину А.А., заключить в письменном виде с каждым собственником жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или их представителем временный договор управления на период проведения открытого конкурса, в соответствии с действующим законодательством, и до вступления в силу договора управления, заключённого по результатам такого конкурса.

Установить предельный срок временного договора управления  двенадцать месяцев с даты заключения договора.

3. Определить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, вносимой нанимателями и собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в  размере 20 рублей 00 копейки.

5. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями разместить данное постановление на официальном сайте администрации www.onegaland.ru

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника муниципального казённого учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Котлова С.Б.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                      И.И. Гришин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 19 октября 2020 года № 1376

| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 30-а по улице Привокзальная г. Онега , являющегося объектом конкурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая площадь МКД | 588,1 |  |  |
| № п.п. | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Фундаменты и стены подвалов |  |  |  |
| 1.1 | Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции фундамента с обязательным составлением акта | 1 раз в год | 1450,86 | 0,21 |
| 2 | Стены |  |  |  |
| 2.1 | Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции стен с обязательным составлением акта | 1 раз в год | 1450,86 | 0,21 |
| 3 | Перекрытия и покрытия |  |  |  |
| 3.1 | Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции перкрытий и покрытий с обязательным составлением акта | 1 раз в год | 1482,01 | 0,21 |
| 4 | Крыши |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт кровли с заменой покрытия. Устранение протечек кровли. | по мере необходимости/ незамедлительно | 5363,47 | 0,76 |
| 4.2 | Обследование с выявлением деформаций и повреждени несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств крыши с обязательным составлением акта | по мере необходимости | 402,43 | 0,06 |
| 4.3 | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | по мере необходимости | 1931,68 | 0,27 |
| 4.4 | Очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости в холОдное время года | 2146,32 | 0,30 |
| 5 | Лестницы |  |  |  |
| 5.1 | Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения эксплуатационных свойств конструкции лестниц с обязательным составлением акта. | 1 раз в год | 503,04 | 0,07 |
| 6 | Содержание фасадов |  |  |  |
| 6.1 | Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана по устранению изменения отделки фасада с обязательным составлением акта. | 1 раз в год | 2414,61 | 0,34 |
| 6.2 | Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | по мере необходимости | 845,11 | 0,12 |
| 6.3 | Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по мере необходимости 1 раз в год | 482,92 | 0,07 |
| 7 | Содержание внутренней отделки помещений общего пользования |  |  |  |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости | 2414,61 | 0,34 |
| 8 | Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 8.1 | Смена оконных и дверных приборов (в том числе запирающих устройств дверей и чердачных люков) | по мере необходимости | 6920,87 | 0,98 |
| 8.2 | Замена разбитых стекол | по мере необходимости | 934,62 | 0,13 |
| 8.3 | Мелкий ремонт дверных заполнений | по мере необходимости | 470,50 | 0,07 |
| 9 | Содержание систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  |
| 9.1 | Обследование с выявлением дефектов и разработкой плана восстановительных работ с обязательным составлением акта. | 1 раз в год | 3264,43 | 0,46 |
| 10 | Содержание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |
| 10.1 | ХВС |  |  |  |
| 10.1.1 | Осмотр системы водоснабжения здания, проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | по мере необходимости, 1 раз в месяц | 2173,15 | 0,31 |
| 10.1.2 | Снятие показаний водосчетчика холодного водоснабжения (ХВС) | 1 раз в месяц | 362,19 | 0,05 |
| 10.1.3 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах холодного водоснабжения (ХВС) | по мере необходимости | 712,92 | 0,10 |
| 10.1.4 | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 247,07 | 0,04 |
| 10.1.5 | Ремонт аварийных вентилей холодного водоснабжения (ХВС), а также устранение мелких неисправностей водоснабжения находящихся в квартире, общедомовом имуществе. | по мере необходимости | 1754,16 | 0,25 |
| 10.1.6 | Замена участков труб до1 п. м. | по мере необходимости | 1751,58 | 0,25 |
| 10.2 | Канализация |  |  |  |
| 10.2.1 | Осмотр системы канализации здания; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | 1 раз в год | 2897,53 | 0,41 |
| 10.2.2 | Устранение местных засоров канализации | по мере необходимости | 838,18 | 0,12 |
| 10.2.3 | Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости | 1060,23 | 0,15 |
| 10.2.4 | Замена участков труб до1 п. м. | по мере необходимости | 4812,00 | 0,68 |
| 10.3 | Отопление |  |  |  |
| 10.3.1 | Осмотр системы отопления здания | 1 раз в год | 1813,57 | 0,26 |
| 10.3.2 | Промывка системы отопления здания | 1 раз в год | 9033,22 | 1,28 |
| 10.3.3 | Консервация системы отопления. | 1 раз в год | 3881,46 | 0,55 |
| 10.3.4 | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости | 721,43 | 0,10 |
| 10.3.5 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления | по мере необходимости | 517,27 | 0,07 |
| 10.3.6 | Ремонт аварийных вентилей на трубопроводах отопления, а также устранение мелких неисправностей отопления находящихся в квартире, общедомовом имуществе. | по мере необходимости | 4156,40 | 0,59 |
| 10.3.7 | Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости | 997,01 | 0,14 |
| 12 | Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 12.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год | 3316,88 | 0,47 |
| 12.2 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 4352,57 | 0,62 |
| 12.3 | Замена ламп внутреннего и наружного освещения на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере необходимости | 741,10 | 0,11 |
| 12.4 | Замена электроустановочных изделий (розеток,выключателей) на общедомовом имуществе и придомовой территории | по мере необходимости | 1480,84 | 0,21 |
| 12.5 | Замена предохранителей | по мере необходимости | 1393,21 | 0,20 |
| 12.6 | Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости | 61,48 | 0,01 |
| 14 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| 14.1 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости | 2512,08 | 0,36 |
| 15 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 1 раз в год | 1088,14 | 0,15 |
| 16 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |
| 16.1 | В течение смены - с 17-00 до 8-00, в выходные | круглосуточно | 13057,71 | 1,85 |
| 16.2 | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | в течение смены | 2796,01 | 0,40 |
| 16.3 | Устранение течи присоединения сантехприборов | в течение смены | 325,97 | 0,05 |
| 16.4 | Устранение засоров внутренней в течение смены канализации и сантехприборов | в течение смены | 705,37 | 0,10 |
| 16.5 | Устранение неисправностей в системах в течение смены отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов,завоздушивания | в течение смены | 3922,37 | 0,56 |
| 16.6 | Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, жилого помещения | не более 2 часов | 90,55 | 0,01 |
| 16.7 | Устранение неисправностей в течение смены электрооборудования квартир (возникших не по вине проживающих) | в течение смены | 494,99 | 0,07 |
|  |  |  | 106546,98 | 15,10 |
| 18 | Управление жилищным фондом |  |  |  |
| 18.1 | Отчисления управляющей организации 35% | ежемесячно | 31964,09 | 4,53 |
| 19 | Ресурсы на общедомовые нужды |  |  |  |
| 19.1 | ОДН на эл/сн 0,469 кВт*ч на 1 кв.м. площади общедомового имущества | ежемесячно | 1774,23 | 0,25 |
| 19.2 | ОДН на водоснабжение принимаем В МКД и жилых домах с ХВС и водоотведением, без ванн - 0,029 куб. м в мес на 1 кв.м. площади общедомового имущества; тариф - 37,55 руб. за 1 куб.м. | ежемесячно | 849,38 | 0,12 |
|  |  | ИТОГО | 141134,68 | 20,00 |