- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 13 сентября 2022 года | № 1424 |
| --- | --- |

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования «Онежское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования «Онежское».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                            Ю. А. Максимов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 13 сентября 2022 года № 1424

Нормативы

состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования «Онежское»

| Наименование показателей | НДС, мг/дм3 | Эi | НССВ, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| СПАВ анионакт. | 0,5 | 60,9 | 1,3 |
| БПК п. | 6 | 52,9 | 12,7 |
| Взвешенные вещества | 29,45 | 58,3 | 70,6 |
| Аммоний-ион | 1 | 58,9 | 2,4 |
| Нефтепродукты | 0,3 | 63,6 | 0,8 |
| Сухой остаток | 393 | 12,1 | 447,3 |
| Фосфаты | 1,14 | 51,9 | 2,4 |